### Výskumný ústav spojov

#### Zvolenská cesta 20,  974 05 Banská Bystrica

telefón: +421 48 4324 167, telefax: +421 48 4324 124, www.vus.sk

Akreditácia: 		SNAS S 120

### Autorizácia:      		ÚNMS	2012/800/000407/00246

NBÚ 2/2012

Protokol z odbornej prehliadky a  skúšok elektrického zariadenia podľa

STN 33 1500:1991 a  STN 33 4590-8:1998

## žiadateľ:	..................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

## Skúšal:	................................................. Podpis:..................................Dátum:.................

## Kontroloval: ……………………………….. Podpis:..................................Dátum:.................

# Identifikácia a všeobecné údaje o zariadení

- Identifikácia zariadenia - Názov elektrického zariadenia: - Typ elektrického zariadenia: - Výrobné číslo, rok výroby: - Výrobca:

- Technické parametre elektrického zariadenia - Menovité napätie, frekvencia: - Menovitý príkon elektrického zariadenia: - Hlavné istenie v elektrickom zariadení (typ, prúdová hodnota, charakteristika): - Označenie krytia:

- Napäťová sústava/inštalovaný príkon - Ochrana pred NDN: - Umiestnenie zariadenia, popis objektu:

- Schvaľovacia doložka - Dátum začatia prehliadky: - Dátum ukončenia prehliadky: - Počet strán: - Počet vyhotovení: - Rozdeľovník: - Dátum vyhotovenia protokolu: - Meno technika špecialistu: - Číslo osvedčenia: - Číslo oprávnenia: - Číslo protokolu:

- Celkový posudok .......................................... #### Podpis a pečiatka

## Prostredie, v ktorom elektrické zariadenie pracuje podľa STN 33 0300 čl. 3.1.1: 2001

- Farebné označenie elektrického prívodu STN EN 60 446 - Vodiče - PE: - N: - L: - Iné: - Vyhodnotenie:

- Elektrické zariadenie a jeho funkčné časti

- Technický popis kontRolovaného elektrického zariadenia:

- Posúdenie skutkového stavu, POROVNANIE s dokumentáciou:

# Meranie a skúšky elektrického zariadenia

- Meranie izolačného odporu: STN 33 2000-6-61: 1995, čl. 612.3 - Medzi sieťovými vodičmi a kostrou (krytom): MΩ - Medzi sieťovými vodičmi a výstupom (SELV): MΩ - Prívod: N - L: MΩ N - PE: MΩ L – PE: MΩ - Vyhodnotenie merania:

- Meranie impedancie vypínacej slučky: STN 33 2000-6-61:1995, čl. 612.6.3 - Kábel: - Istenie: - N – L: Ω, doba vypnutia: s - PE – L: Ω, doba vypnutia: s - Vyhodnotenie merania:

- Meranie prechodových odporov elektrického zariadenia: STN 60950:2002, čl.2.6 - Medzi ochrannou svorkou a prístupnými vodivými časťami zariadení triedy I: MΩ - Vyhodnotenie merania:

- Skúška vysokým napätím: STN EN 60950: 2002, čl. 5.2 - Medzi sieťovými obvodmi a kostrou (krytom) – základná izolácia: ## kV/1min - Medzi sieťovými obvodmi a kostrou (krytom) – zosilnená dvojitá izolácia: ## kV/1min - Medzi sieťovými obvodmi a sekundárnymi obvodmi – výstupom (SELV): ## kV/1min - Vyhodnotenie skúšky:

# Odborná prehliadka a skúšky podľa STN 33 4590-8:1998,

# čl. 8

- Kontrola inštalácie podľa údajov v dokumentácii - Vyhodnotenie:

- Kontrola správneJ funkcie detektorov okrem deštrukčných skúšok podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, StN 33 4590-2: 1998 - Vytváranie poplachového a pokojového stavu: - Vyhodnotenie: - Dosah detektorov: - Vyhodnotenie: - Ochrana proti sabotáži: - Vyhodnotenie: - Ochrana proti falošným poplachom: - Vyhodnotenie:

- Kontrola správnej funkcie ručne ovládaných tiesňových hlásičov podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek ## STN 33 45990-1: 1998, STN 33 4590-5: 1998 - Vyhodnotenie:

- Kontrola inštalácie káblov a jej ochrany - Vyhodnotenie:

- Kontrola funkčnosti základných a náhradných zdrojov napájania v pokojovom stave a pri signalizácii poplachu podľa požiadaviek STN 33 4590-1: 1998 - Vyhodnotenie:

- Kontrola správnej funkčnosti riadiacich a indikačných zariadení podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek ## STN 33 4590-1: 1998, STN 33 4590-3: 1998 - Správna funkcia ovládacej jednotky: - Vyhodnotenie: - Príjem a spracovanie poplachových signálov: - Vyhodnotenie: - Požadovaná signalizácia, iniciovanie prenosových zariadení: - Vyhodnotenie: - Ochrana proti sabotáži: - Vyhodnotenie:

- Kontrola funkčnosti prenosových zariadení so strediskom registrovania poplachu podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, STN 33 4590-4: 1998 - Vytvorenie spojenia a prenos poplachovej alebo poruchovej informácie (základná funkčná skúška: - Vyhodnotenie: - Doba oneskorenia prenosu informácie: - Vyhodnotenie: - Kontrola spojenia: - Vyhodnotenie:

- Kontrola funkčnosti zariadení akustickej signalizácie podľa údajov v dokumentácii a požiadaviek STN 33 4590-1: 1998, STN 33 4590-7: 1998 - Hlasitosť a časové obmedzenie: - Vyhodnotenie: - Ochrana proti sabotáži: - Vyhodnotenie:

# Komponenty elektrického zariadenia

| Názov | ### Výrobca | Technické údaje | ### Údaje o certifikácii |
| --- | --- | --- | --- |

# Zoznam dokumentácie súvisiaci s odbornou prehliadkou a skúškami (návody, schémy zapojenia, certifikáty, protokoly a výsledky z iných meraní, vyhlásenie zhody)

# Zoznam použitých meracích prístrojov

| ### Merací prístroj | Typ prístroja | Výrobca | ### Platnosť kalibrácie |
| --- | --- | --- | --- |

Poznámka: 	K jednotlivým prístrojom je potrebné priložiť kópie kalibračných listov, ich zoznam uviesť v prílohe protokolu.

# Vyhodnotenie

- Zistené nedostaTky, závady

- Termín odstránenia nedostatkov

- Záver

- Príloha

1.   kalibračné listy meracích prístrojov