## List1
Stav k 28.2.2015 | Úplný zoznam harmonizovaných STN EN vzťahujúcich sa na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite podľa oznámenia č.247/2014 uvedenom vo Vestníku UNMS 4/2014. Harmonizované slovenské technické normy preberajúce EN vyhlásené ako harmonizované normy v Úradnom vestníku EÚ, séria C, č. 53 z 25. 2. 2014
Legenda: | Predpoklad zhody paltí do uvedeného termínu. | Predpoklad zhody skončil v uvedenom termíne.
STN | Triediaci znak | Jazyk | Vydaná | Názov harmonizovanej normy |  | Vydaná | Harmonizovaná EN/zmena | Harmonizovaná EN/zmena
STN EN 62135-2 | 52020 | slovenský | 09/2008 | Zariadenia na odporové zváranie. Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC |  |  |  | EN 62135-2:2008
STN EN 60974-10 | 52205 | slovenský | 08/2008 | Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť10: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC |  |  |  | EN 60974-10: 2007
STN EN 618+A1 | 260011 | slovenský | 05/2011 | Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pre zariadenia mechanickej manipulácie so sypkými materiálmi okrem pevných pásových dopravníkov Konsolidovaný text |  |  |  | EN 618: 2002+A1: 2010
STN EN 620+A1 | 260012 | slovenský | 05/2011 | Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pevných pásových dopravníkov na sypké materiál Konsolidovaný text |  |  |  | EN 620: 2002+A1: 2010
STN EN 619+A1 | 260014 | slovenský | 02/2011 | Zariadenia a systémy na plynulú dopravu materiálu. Požiadavky na bezpečnosť a EMC pri zariadeniach mechanickej manipulácie s kusovými bremenami Konsolidovaný text |  |  |  | EN 619: 2002+A1: 2010
STN EN 617+A1 | 260082 | český | 05/2011 | Zariadenia a systémy na kontinuálnu dopravu. Bezpečnostné požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení na skladovanie sypkých materiálov v silách, bunkroch, zásobníkoch a násypkách Konsolidovaný text |  |  |  | EN 617: 2001+A1: 2010
STN EN 12895 | 268890 | český | 10/2002 | Manipulačné vozíky Elektromagnetická kompatibilita |  |  |  | EN 12895: 2000
STN EN 12015 | 274100 | anglický | 08/2005 | Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie |  |  |  | EN 12015: 2004
STN EN 12016 | 274101 | anglický | 02/2014 | Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť |  |  |  | EN 12016: 2013
STN EN 14010+A1 | 275013 | slovenský | 12/2009 | Bezpečnosť strojov. zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevádzky |  |  |  | EN 14010: 2003+A1: 2009
STN EN 13309 | 278004 | slovenský | 02/2011 | Stavebné strojové zariadenia. Elektromagnetická kompatibilita strojov s vnútorným zdrojom elektrickej energie | EN 13309: 2000 |  |  | EN 13309: 2010
STN EN 50148 | 305110 | slovenský | 12/2001 | Elektronické taxametre |  |  |  | EN 50148: 1995
STN EN 60945 | 326777 | anglický | 04/2003 | Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok |  |  |  | IEC 60945: 2002 EN 60945: 2002
STN EN 60204-31 | 332200 | slovenský | 12/2001 | Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na bezpečnosť a EMC na šijacie stroje, jednotky a systémy | IEC 60204-31: 1996 EN 60204-31: 1998 |  |  | EN 60204-31: 2013
STN EN 50561-1 | 332200 | anglický | 2/2014 | Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciách nízkeho napätia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania. Časť 1: Zariadenia na domáce použitie |  |  |  | EN 50561-1: 2013
STN EN 50498 | 333422 | slovenský | 02/2011 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Norma na skupinu výrobkov pre elektronické zariadenia dodatočne montované vo vozidlách |  |  |  | EN 50498: 2010
STN EN 50370-1 | 333432 | slovenský | 03/2006 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Norma na skupinu výrobkov na obrábacie stroje. Časť 1: Vyžarovanie |  |  |  | EN 50370-1: 2005
STN EN 50370-2 | 333432 | anglický | 01/2004 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Norma na skupinu výrobkov na obrábacie stroje. Časť 2: Odolnosť |  |  |  | EN 50370-2: 2003
STN EN 61000-3-2 STN EN 61000-3-2/A1 STN EN 61000-3-2/A1 | 333432 | slovenský slovenský slovenský | 12/2006 04/2010 04/2010 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A |  | 12. 2006 | idt EN 61000-3-2: 2006; IEC 61000-3-2: 2005 | IEC 61000-3-2: 2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-2: 2006/A1: 2009 EN 61000-3-2: 2006/A2: 2009
STN EN 61000-3-3 | 333432 | slovenský | 06/2009 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 3-3: Medze.Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom ≤ 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu Predpoklad zhody platí do 18.6.2016 |  | 10. 2000 | idt EN 61000-3-3: 1995; IEC 61000-3-3: 1994, | IEC 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-3: 2008
STN EN 61000-3-3 | 333432 | slovenský | 05/2014 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 3-3: Medze.Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom ≤ 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu |  |  |  | EN 61000-3-3: 2013
STN EN 61000-3-11 | 333432 | slovenský | 09/2002 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým prúdom ≤ 75 A |  | 9. 2002 | idt EN 61000-3-11: 2000; IEC 61000-3-11: 2000 | IEC 61000-3-11: 2000 EN 61000-3-11: 2000
STN EN 61000-3-12 | 333432 | slovenský | 02/2006 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A ≤ 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia |  | 02. 2006 | idt EN 61000-3-12: 2005; IEC 61000-3-12: 2004 | IEC 61000-3-12: 2004 EN 61000-3-12: 2005
STN EN 61000-3-12 | 333432 | slovenský | 08/2012 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A ≤ 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia | IEC 61000-3-12: 2004 EN 61000-3-12: 2005 |  |  | IEC 61000-3-12: 2011 EN 61000-3-12: 2011
STN EN 61000-6-1 | 333432 | slovenský | 12/2007 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu |  | 12. 2007 | idt EN 61000-6-1: 2007; IEC 61000-6-1: 2005 | IEC 61000-6-1: 2005 EN 61000-6-1: 2007
STN EN 61000-6-2 | 333432 | slovenský | 05/2006 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 6-1: Všeobecné normy. Odolnosť – priemyselné prostredia |  | 05. 2006 | idt EN 61000-6-2: 2005 + corr.september 2005; IEC 61000-6-2: 2005 | IEC 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-2: 2005
STN EN 61000-6-3 STN EN 61000-6-3/A1 STN EN 61000-6-3/A1/AC | 333432 | slovenský slovenský slovenský | 11/2007 11/2011 12/2012 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 6-3: Všeobecné normy. Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu |  | 11. 2007 | idt EN 61000-6-3: 2007; IEC 61000-6-3: 2006 | IEC 61000-6-3: 2007 EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011 EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011/AC: 2012
STN EN 61000-6-4 STN EN 61000-6-4/A1 | 333432 | slovenský slovenský | 11/2007 10/2011 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Časť 6-4: Všeobecné normy. Emisie – priemyselné prostredia |  | 11. 2007 | idt EN 61000-6-4: 2007; mod IEC 61000-6-4: 2006 | IEC 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-4: 2007/A1: 2011
STN EN 50065-1 | 333435 | slovenský | 02/2012 | Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie Predpoklad zhody podľa STN EN 50065-1: 2012(EN 50065-1: 2001) uplynul 21.3.2014 | EN 50065-1: 2001 EN 50065-1: 2001/A1: 2010 |  |  | EN 50065-1: 2011
STN EN 50065-2-1 STN EN 50065-2-1/A1 STN EN 50065-2-1/C1 | 333435 | anglický anglický anglický | 07/2003 07/2006 12/2003 | Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz Časť 2-1: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete, pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených na používanie v obytnom prostredí, v obchodoch a ľahkom priemysle. |  |  |  | EN 50065-2-1: 2003 EN 50065-2-1: 2003/A1: 2005 EN 50065-2-1: 2003/AC: 2003
STN EN 50065-2-2 STN EN 50065-2-2/A1 STN EN 50065-2-2/A1/C2 STN EN 50065-2-2/C1 | 333435 | anglický anglický anglický | 09/2003 07/2006 01/2007 12/2003 | Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz Časť 2-2: Požiadavky na odolnostˇ komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených pre priemyselné prostredie |  |  |  | EN 50065-2-2: 2003 EN 50065-2-2: 2003/A1: 2005 EN 50065-2-2: 2003/ A1: 2005/AC: 2006 EN 50065-2-2: 2003/AC: 2003
STN EN 50065-2-3 STN EN 50065-2-3/A1 STN EN 50065-2-3/C1 | 333435 | anglický anglický anglický | 09/2003 07/2006 12/2003 | Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-3: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 3 kHz do 95 kHz a určených dodávateľom a distribútorom elektrickej energie |  |  |  | EN 50065-2-3: 2003 EN 50065-2-3: 2003/A1: 2005 EN 50065-2-3: 2003/AC: 2003*
STN EN 50293 | 333435 | anglický | 12/2001 | Elektromagnetická kompatibilita EMC. Cestné dopravné signálne systémy. Norma na výrobky Predpoklad zhody platí do 11.5.2015 |  |  |  | EN 50293: 2000
STN EN 50293 | 333435 | anglický | 10/2012 | Systémy cestnej dopravnej signalizácie. Elektromagnetická kompatibilita | EN 50293: 2000 |  |  | STN EN 50293: 2012
STN EN 50412-2-1 STN EN 50412-2-1/C1 | 333436 | anglický anglický | 03/2006 06/2009 | Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 1,6 MHz do 30 MHz. Časť 2-1: Obytné, obchodné a priemyselné prostredie. Požiadavky na odolnosť |  |  |  | EN 50412-2-1: 2005 EN 50412-2-1: 2005/AC: 2009*
STN EN 50529-1 | 333437 | slovenský | 06/2011 | Norma EMC na siete. Časť 1: Drôtové telekomunikačné siete s telefónnymi vedeniami |  |  |  | EN 50529-1: 2010
STN EN 50529-2 | 333437 | slovenský | 06/2011 | Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami |  |  |  | EN 50529-2: 2010
STN EN 50121-1 STN EN 50121-1/C1 | 333590 | slovenský anglický | 04/2007 12/2008 | Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 1: Všeobecne |  |  |  | EN 50121-1: 2006 EN 50121-1: 2006/AC: 2008*
STN EN 50121-2 STN EN 50121-2/C1 | 333590 | slovenský anglický | 04/2007 12/2008 | Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 2: Vyžarovanie celého dráhového systému do jeho okolia |  |  |  | EN 50121-2: 2006 EN 50121-2: 2006/AC: 2008*
STN EN 50121-3-1 STN EN 50121-3-1/C1 | 333590 | slovenský anglický | 04/2007 12/2008 | Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-1: Dráhové vozidlá. Vlak a celé vozidlo |  |  |  | EN 50121-3-1: 2006 EN 50121-3-1: 2006/AC: 2008*
STN EN 50121-3-2 STN EN 50121-3-2/C1 | 333590 | slovenský anglický | 04/2007 12/2008 | Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 3-2: Dráhové vozidlá. Prístroje |  |  |  | EN 50121-3-2: 2006 EN 50121-3-2: 2006/AC: 2008*
STN EN 50121-4 STN EN 50121-4/C1 | 333590 | slovenský anglický | 04/2007 12/2008 | Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4: Vyžarovanie a odolnosť signalizačných a telekomunikačných prístrojov |  |  |  | EN 50121-4: 2006 EN 50121-4: 2006/AC: 2008*
STN EN 50121-5 STN EN 50121-5/C1 | 333590 | slovenský anglický | 04/2007 12/2008 | Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 5: Vyžarovanie a odolnosť pevných inštalácií a prístrojov energetického napájania |  |  |  | EN 50121-5: 2006 EN 50121-5: 2006/AC. 2008*
STN EN 55011 STN EN 55011/A1 | 334211 | slovenský slovenský | 09/2010 02/2011 | Priemyselné, vedecké a zdravotnícke ISM vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky elektromagnetického rušenia. Medze a metódy merania |  |  |  | EN 55011: 2009 EN 55011: 2009/A1: 2010
STN EN 55012 STN EN 55012/A1 | 334212 | anglický anglický | 05/2008 10/2009 | Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby. POZNÁMKA. – EN 55012 možno použiť na poskytnutie predpokladu zhody so smernicou 2004/108/ES pri vozidlách, lodiach a zariadeniach poháňaných spaľovacím motorom, ktoré nepatria pod smernice 95/54/ES, 97/24/ES, 2000/2/ES alebo 2004/104/ES. | CISPR 12: 2007 EN 55012: 2007 |  |  | CISPR 12: 2007 EN 55012: 2007 EN 55012: 2007/A1: 2009
STN EN 55013 STN EN 55013/A1 STN EN 55013/A2 | 334213 | český slovenský slovenský | 07/2003 03/2004 12/2006 | Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania Predpoklad zhody platí do 22. 4. 2016 |  |  |  | CISPR 13: 2001 EN 55013: 2001 EN 55013: 2001/A1: 2003 EN 55013: 2001/A2: 2006
STN EN 55013 | 334213 | slovenský | 02/2014 | Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania |  |  |  | STN EN 55013: 2013
STN EN 55014-1 STN EN 55014-1/A1 STN EN 55014-1/A2 | 334214 | slovenský slovenský slovenský | 09/2007 01/2010 05/2012 | Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie |  |  |  | EN 55014-1: 2006 EN 55014-1: 2006/A1: 2009 EN 55014-1: 2006/A2: 2011
STN EN 55014-2 STN EN 55014-2/A1 STN EN 55014-2/A2 | 334214 | český slovenský slovenský | 01/2002 05/2003 06/2009 | Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov |  |  |  | CISPR 14-2: 1997 EN 55014-2: 1997/AC: 1997 EN 55014-2: 1997/A1: 2001 EN 55014-2: 1997/A2: 2008
STN EN 55015 STN EN 55015/A1 STN EN 55015/A2 | 334215 | slovenský slovenský slovenský | 09/2007 03/2008 09/2009 | Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení Predpoklad zhody platí do 12.6.2016 |  |  |  | EN 55015: 2006 EN 55015: 2006/A1: 2007 EN 55015: 2006/A2: 2009
STN EN 55015 | 334215 | slovenský | 04/2014 | Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení |  |  |  | EN 55015: 2013
STN EN 55020 STN EN 55020/A11 | 334220 | slovenský slovenský | 12/2007 04/2012 | Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania |  |  |  | EN 55020: 2007 EN 55020: 2007/A11: 2011
STN EN 55022 STN EN 55022/AC | 334224 | slovenský slovenský | 12/2011 04/2012 | Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania |  |  |  | EN 55022: 2010 EN 55022: 2010/AC: 2011
STN EN 55024 | 334224 | slovenský | 09/2011 | Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania | EN 55024: 1998 EN 55024: 1998/A1: 2001 EN 55024: 1998/A2: 2003 |  |  | EN 55024: 2010
STN EN 55032 STN EN 55032/AC | 334232 | slovenský anglický | 07/2013 02/2014 | Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie |  |  |  | EN 55032: 2012 EN 55032: 2012/AC: 2013
STN EN 55103-1 STN EN 55103-1/AC | 334292 | anglický | 12/2009 04/2013 | Elektromagnetická kompatibilita Norma na skupinu výrobkov. Audioprístroje, videoprístroje, audiovizuálne prístroje a riadiace prístroje scénického osvetlenia na profesionálne použitie. Časť 1: Vyžarovanie | EN 55103-1: 1996 |  |  | EN 55103-1: 2009 EN 55103-1: 2009/A1: 2012
STN EN 55103-2 | 334292 | anglický | 12/2009 | Elektromagnetická kompatibilita Norma na skupinu výrobkov. Audioprístroje, videoprístroje, audiovizuálne prístroje a riadiace prístroje scénického osvetlenia na profesionálne použitie. Časť 2: Odolnosť | EN 55103-2: 1996 |  |  | EN 55103-2: 2009
STN EN 50130-4 STN EN 50130-4/A1 STN EN 50130-4/A2 | 334590 | anglický anglický anglický | 07/1999 09/2001 08/2003 | Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na výrobky: požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a varovných poplachových systémov |  |  |  | EN 50130-4: 1995 EN 50130-4: 1995/A1: 1998 EN 50130-4: 1995/A2: 2003 EN 50130-4: 1995/A2: 2003/AC: 2003
STN EN 50130-4 | 334590 | slovenský | 06/2012 | Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na výrobky: požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a varovných poplachových systémov CCTV, systémov kontroly vstupu a systémov privolania pomoci | EN 50130-4: 1995 EN 50130-4: 1995/A1: 1998 EN 50130-4: 1995/A2: 2003 EN 50130-4: 1995/A2: 2003/AC: 2003 |  |  | STN EN 50130-4: 2011
STN EN 60870-2-1 | 334600 | slovenský | 06/2002 | Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 1: Napájanie a elektromagnetická kompatibilita |  |  |  | EN 60870-2-1: 1996
STN EN 50550 STN EN 50550/AC | 341396 | slovenský | 12/2011 09/2012 | Prístroje chrániace pred prepätím sieťovej frekvencie určené pre domácnosť a na podobné použitie POP. | EN 55024: 2010 |  |  | EN 50550: 2011 EN 50550: 2011/AC: 2012
STN EN 60034-1 | 350000 | slovenský | 10/2011 | Točivé elektrické stroje. Časť 1: Menovité údaje a vlastnosti |  |  |  | EN 60034-1: 2010 EN 60034-1: 2010/AC: 2010
STN EN 61204-3 | 351536 | český | 02/2003 | Nízkonapäťové napájacie zariadenia s jednosmerným výstupom. Časť 3: Elektromagnetická kompatibilita. EMC |  |  |  | EN 61204-3: 2000
STN EN 61800-3 STN EN 61800-3/A1 | 351720 | anglický | 06/2005 09/2012 | Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 3: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC a špecifické skúšobné metódy |  |  |  | EN 61800-3: 2004 EN 61800-3: 2004/A1: 2012
STN EN 60255-26 | 353410 | anglický | 04/2014 | Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 26: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu |  |  |  | EN 60255-26: 2013 EN 60255-26: 2013/AC: 2013
STN EN 60947-4-2 | 354101 | slovenský | 08/2013 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 4-2: Stýkače a spúšťače motorov. Polovodičové regulátory a spúšťače motorov na striedavý prúd |  |  |  | EN 60947-4-2: 2012
STN EN 60947-4-3 STN EN 60947-4-3/A1 STN EN 60947-4-3/A2 | 354101 | český slovenský slovenský | 04/2002 08/2007 05/2012 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-3: Stýkače a spúšťače motorov. Striedavé polovodičové regulátory a stýkače pre nemotorické zaťaženie |  |  |  | EN 60947-4-3: 2000 EN 60947-4-3: 2000/A1: 2006 EN 60947-4-3: 2000/A2: 2011
STN EN 60947-5-1 STN EN 60947-5-1/A1 STN EN 60947-5-1/C1 | 354101 | slovenský slovenský slovenský | 03/2005 02/2010 10/2005 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov |  |  |  | EN 60947-5-1: 2004 EN 60947-5-1: 2004/AC: 2004 EN 60947-5-1: 2004/A1: 2009 EN 60947-5-1: 2004/AC: 2005
STN EN 60947-5-2 STN EN 60947-5-2/A1 | 354101 | slovenský slovenský | 08/2008 07/2013 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-2: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Bezdotykové spínače |  |  |  | EN 60947-5-2: 2007 EN 60947-5-2: 2007/A1: 2012
STN EN 60947-5-3 STN EN 60947-5-3/A1 | 354101 | slovenský slovenský | 11/2001 01/2006 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-3: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s definovaným správaním v podmienkach poruchy PDF |  |  |  | EN 60947-5-3: 1999 EN 60947-5-3: 1999/A1: 2005
STN EN 60947-5-6 | 354101 | český | 07/2002 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-6: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Jednosmerné rozhranie pre bezdotykové snímače a spínacie zosilňovače NAMUR |  |  |  | EN 60947-5-6: 2000
STN EN 60947-5-7 | 354101 | slovenský | 08/2004 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-7: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Požiadavky na bezdotykové prístroje s analógovým výstupom |  |  |  | EN 60947-5-7: 2003
STN EN 60947-5-9 | 354101 | slovenský | 06/2008 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-9: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prietokové spínače |  |  |  | EN 60947-5-9: 2007
STN EN 60947-6-1 | 354101 | slovenský | 08/2006 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 6-1: Spínače s viacerými funkciami. Prepínacie zariadenia |  |  |  | EN 60947-6-1: 2005
STN EN 60947-6-2 STN EN 60947-6-2/A1 | 354101 | slovenský slovenský | 07/2004 12/2007 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami. Riadiace a ochranné spínacie prístroje alebo zariadenia CPS |  |  |  | EN 60947-6-2: 2003 EN 60947-6-2: 2003/A1: 2007
STN EN 60947-8 STN EN 60947-8/A1 STN EN 60947-8/A2 | 354101 | slovenský slovenský slovenský | 05/2004 07/2007 12/2012 | Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 8: Riadiace jednotky na vstavanú tepelnú ochranu PTC točivých elektrických strojov |  |  |  | EN 60947-8: 2003 EN 60947-8: 2003/A1: 2006 EN 60947-8: 2003/A2: 2012
STN EN 60669-2-1 STN EN 60669-2-1/A1 STN EN 60669-2-1/A12 STN EN 60669-2-1/C1 | 354106 | slovenský slovenský slovenský slovenský | 06/2005 04/2010 01/2011 05/2008 | Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Elektronické spínače |  |  |  | EN 60669-2-1: 2004 EN 60669-2-1: 2004/A1: 2009 EN 60669-2-1: 2004/A12: 2010 EN 60669-2-1: 2004/AC: 2007
STN EN 50428 STN EN 50428/A1 STN EN 50428/A2 | 354108 | slovenský slovenský slovenský | 04/2006 07/2008 04/2010 | Spínače pre domácnosť a podobné pevné elektrické inštalácie. Pridružená norma. Spínače a súvisiace príslušenstvo používané v elektronických systémoch domov a budov HBES |  |  |  | EN 50428: 2005 EN 50428: 2005/A1: 2007 EN 50428: 2005/A2: 2009
STN EN 62026-1 | 354112 | slovenský | 05/2008 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor - prístroj CDI. Časť 1: Všeobecné pravidlá |  |  |  | EN 62026-1: 2007
STN EN 62026-2 | 354112 | anglický | 09/2013 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor - prístroj CDI. Časť 2: Rozhranie ovládač-snímač (AS-i) | EN 62026-1: 2007 |  |  | STN EN 62026-2: 2013
STN EN 62026-3 | 354112 | slovenský | 02/2010 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor - prístroj CDI. Časť 3: DeviceNet |  |  |  | EN 62026-3: 2009
STN EN 62026-7 | 354112 | anglický | 09/2013 | Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Rozhrania regulátor - prístroj CDI. Časť 7: CompoNet | STN EN 62026-2: 2013 |  |  | STN EN 62026-7: 2013
STN EN 61008-1 STN EN 61008-1/A12 | 354182 | slovenský slovenský | 12/2005 10/2009 | Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosti a na podobné použitie RCCB. Časť 1: Všeobecné pravidlá |  |  |  | EN 61008-1: 2004 EN 61008-1: 2004/A12: 2009
STN EN 61008-1 | 354182 | slovenský | 09/2013 | Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie RCCB. Časť 1: Všeobecné pravidlá |  |  |  | EN 61008-1: 2012
STN EN 61009-1 STN EN 61009-1/A12 STN EN 61009-1/A13 STN EN 61009-1/C1 | 354183 | slovenský slovenský slovenský slovenský | 12/2005 10/2009 10/2009 11/2006 | Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosti a na podobné použitie RCBO. Časť 1: Všeobecné pravidlá |  |  |  | EN 61009-1: 2004 EN 61009-1: 2004/A12: 2009 EN 61009-1: 2004/A13: 2009 EN 61009-1: 2004/AC: 2006
STN EN 61009-1 | 354183 | slovenský | 10/2013 | Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosť a na podobné použitie RCBO. Časť 1: Všeobecné pravidlá |  |  |  | EN 61009-1: 2012
STN EN 61543 STN EN 61543/A11 STN EN 61543/A12 STN EN 61543/A2 | 354183 | slovenský slovenský slovenský slovenský | 12/2000 08/2004 01/2006 08/2006 | Prúdové chrániče pre domácnosť a na podobné použitie RCD. Elektromagnetická kompatibilita |  |  |  | EN 61543: 1995/AC: 1997 EN 61543: 1995/A11: 2003/AC: 2004 EN 61543: 1995/A12: 2005 EN 61543: 1995/A2: 2006
STN EN 62423 | 354183 | slovenský | 07/2010 | Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou a bez nej pre domácnosť a na podobné použitie RCCB typu B a RCBO typu B |  |  |  | EN 62423: 2009
STN EN 62423 | 354183 | slovenský | 08/2013 | Prúdové chrániče typu F a typu B so vstavanou nadprúdovou ochranou a bez nej pre domácnosť a na podobné použitie | EN 62423: 2009 |  |  | EN 62423: 2012
STN EN 62020 STN EN 62020/A1 | 354184 | slovenský slovenský | 12/2001 01/2006 | Elektrické príslušenstvo. Monitory rozdielového prúdu pre domácnosť a na podobné použitie RCM |  |  |  | EN 62020: 1998 EN 62020: 1998/A1: 2005
STN EN 62606 | 354188 | anglický | 06/2014 | Všeobecné požiadavky na prístroje detekujúce poruchu s oblúkom |  |  |  | STN EN 62606: 2013
STN EN 50557 | 354191 | slovenský | 09/2012 | Zariadenia na samočinné opätovné zapínanie (ARD) ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobné použitie |  |  |  | STN EN 50557: 2011
STN EN 50295 | 354333 | anglický | 08/2001 | Spínacie a riadiace prístroje nízkeho napätia. Systémy rozhrania prístrojov. Rozhranie snímačov akčných členov ovládačov AS-i |  |  |  | EN 50295: 1999
STN EN 62310-2 | 354735 | anglický | 10/2007 | Statické prenosové systémy STS. Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC |  |  |  | EN 62310-2: 2007
STN EN 62054-11 | 356122 | slovenský | 06/2006 | Meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 11: Osobitné požiadavky na elektronické prijímače HDO |  |  |  | EN 62054-11: 2004
STN EN 62054-21 | 356122 | slovenský | 06/2006 | Meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 21: Osobitné požiadavky na časové spínače |  |  |  | EN 62054-21: 2004
STN EN 62053-11 | 356133 | slovenský | 04/2004 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Osobitné požiadavky. Časť 11: Elektromechanické elektromery na činnú energiu triedy presnosti 0,5; 1 a 2 |  |  |  | EN 62053-11: 2003
STN EN 62053-21 | 356133 | slovenský | 04/2004 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Osobitné požiadavky. Časť 21: Statické elektromery na činnú energiu triedy presnosti 1 a 2 |  |  |  | EN 62053-21: 2003
STN EN 62053-22 | 356133 | slovenský | 04/2004 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Osobitné požiadavky. Časť 22: Statické elektromery na činnú energiu triedy presnosti 0,2 S a 0,5 S |  |  |  | EN 62053-22: 2003
STN EN 62053-23 | 356133 | slovenský | 04/2004 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Osobitné požiadavky. Časť 23: Statické elektromery na jalovú energiu triedy presnosti 2 a 3 |  |  |  | EN 62053-23: 2003
STN EN 50470-1 | 356134 | slovenský | 06/2008 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Časť 1: Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Meracie zariadenia triedy A, B a C |  |  |  | EN 50470-1: 2006
STN EN 62052-11 | 356134 | slovenský | 04/2004 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 11: Meracie zariadenie POZNÁMKA. – EN 62052-11: 2003 neposkytuje predpoklad zhody bez častí súboru EN 62053. |  |  |  | EN 62052-11: 2003
STN EN 62052-21 | 356134 | slovenský | 06/2006 | Zariadenia na meranie elektrickej energie striedavého prúdu. Všeobecné požiadavky, skúšky a skúšobné podmienky. Časť 21: Zariadenia na ovládanie sadzieb a zaťaženia POZNÁMKA. – EN 62052-21: 2004 neposkytuje predpoklad zhody bez častí súboru EN 62054. |  |  |  | EN 62052-21: 2004
STN EN 61557-12 | 356230 | slovenský | 03/2009 | Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na meranie a sledovanie spôsobilosti PMD |  |  |  | EN 61557-12: 2008
STN EN 61326-1 | 356508 | slovenský | 04/2007 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 1: Všeobecné požiadavky Predpoklad zhody platí do 14.8.2015 |  |  |  | EN 61326-1: 2006
STN EN 61326-1 | 356508 | slovenský | 10/2013 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 1: Všeobecné požiadavky | EN 61326-1: 2006 |  |  | EN 61326-1: 2013
STN EN 61326-2-1 | 356508 | slovenský | 04/2007 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti citlivých skúšobných a meracích zariadení pre aplikácie v nechránenom prostredí EMC Predpoklad zhody platí do 6.11.2015 |  |  |  | EN 61326-2-1: 2006
STN EN 61326-2-1 | 356508 | slovenský | 10/2013 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti citlivých skúšobných a meracích zariadení pre aplikácie v nechránenom prostredí EMC | EN 61326-2-1: 2006 |  |  | EN 61326-2-1: 2013
STN EN 61326-2-2 | 356508 | slovenský | 04/2007 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prenosných skúšobných, meracích a monitorovacích zariadení používaných v rozvodných sieťach nízkeho napätia Predpoklad zhody platí do 6.11.2015 |  |  |  | EN 61326-2-2: 2006
STN EN 61326-2-2 | 356508 | slovenský | 11/2013 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prenosných skúšobných, meracích a monitorovacích zariadení používaných v rozvodných sieťach nízkeho napätia | EN 61326-2-2: 2006 |  |  | EN 61326-2-2: 2013
STN EN 61326-2-3 | 356508 | slovenský | 07/2007 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti snímačov s internou alebo externou úpravou signálu Predpoklad zhody platí do 14.8.2015 |  |  |  | EN 61326-2-3: 2006
STN EN 61326-2-3 | 356508 | slovenský | 10/2013 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti snímačov s internou alebo externou úpravou signálu | EN 61326-2-3: 2006 |  |  | EN 61326-2-3: 2013
STN EN 61326-2-4 | 356508 | slovenský | 08/2007 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti sledovačov izolačného stavu podľa IEC 61557-8 a zariadení na lokalizáciu miesta poruchy izolácie podľa IEC 61557-9 Predpoklad zhody platí do 14.8.2015 |  |  |  | EN 61326-2-4: 2006
STN EN 61326-2-4 | 356508 | slovenský | 10/2013 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti sledovačov izolačného stavu podľa IEC 61557-8 a zariadení na lokalizáciu miesta poruchy izolácie podľa IEC 61557-9 | EN 61326-2-4: 2006 |  |  | EN 61326-2-4: 2013
STN EN 61326-2-5 | 356508 | slovenský | 06/2007 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prevádzkových zariadení s rozhraniami podľa IEC 61784-1, CP 3/2 Predpoklad zhody platí do 6.11.2015 |  |  |  | EN 61326-2-5: 2006
STN EN 61326-2-5 | 356508 | slovenský | 11/2013 | Elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu. Časť 2-5: Osobitné požiadavky. Skúšobné konfigurácie, prevádzkové podmienky a kritériá funkčnej spôsobilosti prevádzkových zariadení s rozhraniami podľa IEC 61784-1, CP 3/2 | EN 61326-2-5: 2006 |  |  | EN 61326-2-5: 2013
STN EN 61439-1 | 357107 | slovenský | 08/2012 | Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá | EN 61439-1: 2009 |  |  | EN 61439-1: 2011
STN EN 61439-2 | 357107 | slovenský | 08/2012 | Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 2: Výkonové priemyselné rozvádzače | EN 61439-1: 2009 |  |  | EN 61439-2: 2011
STN EN 61439-3 | 357107 | slovenský | 11/2012 | Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO) | EN 61439-2: 2011 |  |  | EN 61439-3: 2012
STN EN 61439-4 | 357107 | slovenský | 10/2013 | Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 4: Osobitné požiadavky na staveniskové rozvádzače (ACS) | EN 61439-3: 2012 |  |  | EN 61439-3: 2013
STN EN 61439-5 | 357107 | slovenský | 08/2011 | Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5: Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach | EN 61439-2: 2011 |  |  | EN 61439-5: 2011
STN EN 61439-6 | 357107 | slovenský | 05/2013 | Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 6: Kryté prípojnicoé rozvody | EN 61439-5: 2011 |  |  | EN 61439-6: 2012
STN EN 50490 | 360065 | anglický | 04/2009 | Elektrické inštalácie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Technické požiadavky na letiskové systémy riadenia a monitorovania pozemného osvetlenia. Jednotky na selektívne spínanie a monitorovanie jednotlivých svetelných zdrojov |  |  |  | EN 50490: 2008
STN EN 50512 | 360065 | anglický | 10/2009 | Elektrické inštalácie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Zdokonalený vizuálny parkovací navádzací systém A-VDGS |  |  |  | EN 50512: 2009
STN EN 61547 | 360090 | slovenský | 03/2010 | Zariadenia na všeobecné osvetľovanie. Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť |  |  |  | EN 61547: 2009
STN EN 60730-1 STN EN 60730-1/A11 STN EN 60730-1/A17 STN EN 60730-1/C1 | 361950 | slovenský slovenský slovenský anglický | 12/1998 05/2001 12/2001 12/2007 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky |  |  |  | EN 60730-1: 1995 EN 60730-1: 1995/A11: 1996 EN 60730-1: 1995/A17: 2000 EN 60730-1: 1995/AC: 1997 EN 60730-1: 1995/AC: 2007
STN EN 60730-1 STN EN 60730-1/A1 STN EN 60730-1/A16 STN EN 60730-1/A16/C1 STN EN 60730-1/A2 STN EN 60730-1/C1 | 361950 | slovenský slovenský slovenský slovenský slovenský anglický | 04/2003 07/2005 11/2007 07/2010 05/2009 12/2007 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky Predpoklad zhody skončil 1.10.2013. |  |  |  | EN 60730-1: 2000 EN 60730-1: 2000/A1: 2004 EN 60730-1: 2000/A16: 2007 EN 60730-1: 2000/A16: 2007/AC: 2010 EN 60730-1: 2000/A2: 2008 EN 60730-1: 2000/AC: 2007
STN EN 60730-1 | 361950 | slovenský | 11/2012 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky |  |  |  | EN 60730-1: 2011
STN EN 60730-2-14 STN EN 60730-2-14/A1 | 361950 | slovenský slovenský | 05/2001 10/2002 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na elektrické ovládače | EN 60730-2-14: 1997 EN 60730-2-14: 1997/A1: 2001 |  |  | EN 60730-2-14: 1997 EN 60730-2-14: 1997/A1: 2001
STN EN 60730-2-15 | 361950 | anglický | 11/2010 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely.Bezpečnosť. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace zariadenia so snímaním prietoku vzduchu, prietoku vody a vodnej hladiny | EN 60730-2-15: 2010 |  |  | EN 60730-2-15: 2010
STN EN 60730-2-5 STN EN 60730-2-5/A1 STN EN 60730-2-5/A11 STN EN 60730-2-5/A2 | 361950 | slovenský slovenský slovenský slovenský | 09/2003 12/2005 09/2005 02/2011 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na automatické elektrické riadiace systémy horákov |  |  |  | EN 60730-2-5: 2002 EN 60730-2-5: 2002/A1: 2004 EN 60730-2-5: 2002/A11: 2005 EN 60730-2-5: 2002/A2: 2010
STN EN 60730-2-6 | 361950 | slovenský | 04/2009 | Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na automatické elektrické tlakové riadiace zariadenia vrátane mechanických požiadaviek |  |  |  | EN 60730-2-6: 2008
STN EN 50083-2 | 367211 | slovenský | 12/2012 | Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita zariadení |  |  |  | EN 50083-2: 2012
STN EN 50491-5-1 | 368055 | anglický | 09/2010 | Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy HBES a domové automatizačné a riadiace systémy BACS. Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky |  |  |  | EN 50491-5-1: 2010
STN EN 50491-5-2 | 368055 | anglický | 09/2010 | Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy HBES a domové automatizačné a riadiace systémy BACS. Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu |  |  |  | EN 50491-5-2: 2010
STN EN 50491-5-3 | 368055 | anglický | 09/2010 | Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy HBES a domové automatizačné a riadiace systémy BACS. Časť 5-3: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v priemyselnom prostredí |  |  |  | EN 50491-5-3: 2010
STN EN 62040-2 STN EN 62040-2/C1 | 369066 | slovenský anglický | 02/2007 04/2007 | Zdroje neprerušovaného napájania UPS. Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC |  |  |  | EN 62040-2: 2006 EN 62040-2: 2006/AC: 2006
STN EN 50270 | 378315 | slovenský | 07/2007 | Elektromagnetická kompatibilita. Elektrické zariadenia na zisťovanie a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka |  |  |  | EN 50270: 2006
STN EN 300 386 V1.4.1 | 870386 | anglický | 10/2008 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Zariadenia telekomunikačnej siete. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC Predpoklad zhody skončil 31.1.2014. | EN 300 386 V1.5.1: 2010 |  |  | EN 300 386 V1.4.1: 2008
STN EN 300 386 V1.5.1 | 870386 | anglický | 04/2011 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Zariadenia telekomunikačnej siete. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC | EN 300 386 V1.5.1: 2010 |  |  | EN 300 386 V1.5.1: 2010
STN EN 300 386 V1.6.1 | 870386 | anglický | 04/2013 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Zariadenia telekomunikačnej siete. Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu EMC |  |  |  | EN 300 386 V1.6.1: 2012
STN EN 301 489-1 V1.9.2 | 871489 | anglický | 03/2012 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Elektromagnetická kompatibilita EMC, norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 1:Spoločné technické požiadavky | EN 301 489-34 V1.1.1: 2010 |  |  | EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
STN EN 301 489-34 V1.1.1 | 871489 | anglický | 04/2011 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Elektromagnetická kompatibilita EMC, norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné podmienky na vonkajšie napájanie EPS mobilných telefónov | EN 301 489-34 V1.1.1: 2010 |  |  | EN 301 489-34 V1.1.1: 2010
STN EN 301 489-34 V1.3.1 | 871489 | anglický | 11/2012 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Elektromagnetická kompatibilita EMC, norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné podmienky na vonkajšie napájanie EPS mobilných telefónov |  |  |  | EN 301 489-34 V1.3.1: 2012
STN EN 301 489-34 V1.4.1 | 871489 | anglický | 10/2013 | Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra ERM. Elektromagnetická kompatibilita EMC, norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 34: Osobitné podmienky na vonkajšie napájanie EPS mobilných telefónov | EN 301 489-34 V1.3.1: 2012 |  |  | EN 301 489-34 V1.4.1: 2013
Note on E3: PC3:

## List2
STN P CEN ISO/ TS 17427 | Inteligentné dopravné systémy ( IDS ). Kooperatívne systémy. ˇUlohy a zodpovednosti v kontexte koopertívnych IDS založených na architektúre pre kooperatívne systémy (ISO/TS 17427: 2014),
(IDS). Kooperatívne systémy.
Úlohy a zodpovednosti v kontexte
kooperatívnych IDS založených
na architektúre pre kooperatívne
systémy
(ISO/TS 17427: 2014)
(CEN ISO/TS 17427: 2014)
Platí od 1. 11. 2014
Táto predbežná STN je určená na
overenie. Pripomienky zasielajte
ÚNMS SR najneskôr do 30. 6.
2016.
2. STN EN ISO 6509-1